# 4-1 读 DICOM 与医学图像

建议用时：6-8 小时

前面用的都是普通图片（PNG/JPG）。医学影像不一样，你得先学会怎么读它。

这节的产出：读出一张真实 CT，理解它的像素值代表什么。

## 一、DICOM 是什么

医院里 CT、MRI、超声出来的文件格式，扩展名是 .dcm。

它不只是图像，还是图像 + 元数据：

- 像素数据（图像本体）

- 患者信息、检查日期

- 扫描参数（层厚、管电压、像素间距）

- 设备信息

元数据里最关键的几个：

| 标签 | 含义 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| PixelSpacing | 每个像素代表的实际物理尺寸（mm） | 没有它，你无法知道病灶真实大小 |
| SliceThickness | 层厚 | 重建三维体积必须 |
| RescaleSlope/Intercept | 换算 HU 值的参数 | 见下文 |
| Modality | CT / MR / US / … | 不同类型处理方式不同 |
| WindowCenter/Width | 窗宽窗位 | 显示的默认对比度设置 |

这些是你以后写论文时要报告的参数。 医学 AI 论文的 Methods 部分必须交代数据来源和预处理，比普通 CV 论文严格得多。

## 二、安装并读取

# 如果还没装
# pip install pydicom

import pydicom
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 这里需要你有一张 .dcm 文件
ds = pydicom.dcmread("你的文件路径.dcm")

print("模态:", ds.Modality)
print("图像尺寸:", ds.Rows, "x", ds.Columns)
print("像素间距:", ds.PixelSpacing)          # [行间距, 列间距]，单位 mm
print("层厚:", getattr(ds, 'SliceThickness', '无'))
print("位深:", ds.BitsStored)

# 拿到像素数组
pixels = ds.pixel_array
print("数组形状:", pixels.shape, " 数据类型:", pixels.dtype)
print("取值范围:", pixels.min(), "~", pixels.max())

plt.imshow(pixels, cmap='gray')
plt.colorbar()
plt.title('原始像素值')
plt.show()

注意 pixel_array 是 pydicom 帮你把压缩的像素数据解出来的结果。

## 三、HU 值——CT 的核心概念

CT 的原始像素值不是随便的数，是Hounsfield Unit（HU），衡量组织对 X 射线的吸收程度。

换算公式（RescaleSlope 通常是 1，RescaleIntercept 通常是 -1024）：

hu = pixels * ds.RescaleSlope + ds.RescaleIntercept

固定参考值（背下来）：

| 组织 | HU 范围 |
| --- | --- |
| 空气 | -1000 |
| 肺 | -500 ~ -800 |
| 脂肪 | -100 ~ -50 |
| 水 | 0 |
| 软组织 | 20 ~ 60 |
| 肝脏 | 40 ~ 70 |
| 增强后的血管/肝 | 100 ~ 300 |
| 骨 | 400 ~ 1000 |
| 金属 | > 1000 |

这些数字有实际用途：写代码按阈值分割器官时（比如”HU 在 40-70 之间的是肝脏实质”），用的就是这张表。

## 四、窗宽窗位（Window/Level）

CT 的 HU 范围是 -1024 到 3000+，但人眼只能分辨约 256 级灰阶。

所以显示时必须”开窗”——只显示某个区间，把它映射到 0-255。

def apply_window(img, center, width):
    """把 HU 值映射到显示范围"""
    low = center - width / 2
    high = center + width / 2
    img = np.clip(img, low, high)
    img = (img - low) / (high - low) * 255
    return img.astype(np.uint8)

# 常见的窗（放射科医生日常用这几套）
windows = {
    '肺窗':     (-600, 1500),    # 看肺
    '纵隔窗':   (40, 400),        # 看血管、软组织
    '肝窗':     (60, 160),        # 看肝脏 ← 你的领域
    '骨窗':     (400, 1800),      # 看骨
}

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(20, 5))
for ax, (name, (c, w)) in zip(axes, windows.items()):
    ax.imshow(apply_window(hu, c, w), cmap='gray')
    ax.set_title(f'{name}\n(窗位{c}, 窗宽{w})')
    ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

同一张 CT，用不同窗看到的东西完全不同。 这是医学影像和普通图像处理的第一个大区别。

对你的意义：做肝脏 AI，预处理时要选对窗。选了肺窗，肝脏的细节就全丢了。

## 五、没有 DICOM 文件怎么办

你可能手头暂时没有。两个办法：

办法 1：从公开数据集下载

- TCIA（The Cancer Imaging Archive）：海量公开医学影像

- LiTS（肝脏肿瘤分割挑战赛数据）：直接对你的方向

- MedMNIST：轻量级，适合练手（下面演示）

办法 2：用 MedMNIST 先跑通流程（推荐先用这个）

MedMNIST 把医学影像做成了和 MNIST 一样的格式，非常适合入门。

# pip install medmnist
import medmnist
from medmnist import INFO, Evaluator
import torch
from torchvision import transforms
from torch.utils.data import DataLoader

data_flag = 'pneumoniamnist'      # 肺炎胸片数据集
info = INFO[data_flag]
print("任务:", info['task'])       # 分类
print("类别:", info['label'])
print("图像尺寸:", info['n_channels'], info['n_channels'] and medmnist.INFO[data_flag]['n_channels'])

DataClass = getattr(medmnist, info['python_class'])

transform = transforms.Compose([transforms.ToTensor()])

train_set = DataClass(split='train', transform=transform, download=True)
test_set = DataClass(split='test', transform=transform, download=True)

print(train_set)
x, y = train_set[0]
print("单张图像形状:", x.shape, " 标签:", y)

MedMNIST 有很多医学数据集，你可以挨个试：pathmnist、bloodmnist、organamnist、breastmnist……换 data_flag 就行。

## 六、跟着做：先跑通 MedMNIST

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torchvision import transforms
from torch.utils.data import DataLoader
import medmnist
from medmnist import INFO

data_flag = 'pneumoniamnist'
info = INFO[data_flag]
DataClass = getattr(medmnist, info['python_class'])
n_classes = len(info['label'])

transform = transforms.Compose([transforms.ToTensor()])
train_set = DataClass(split='train', transform=transform, download=True)
test_set = DataClass(split='test', transform=transform, download=True)

print(f"训练集: {len(train_set)}  测试集: {len(test_set)}")
print(f"类别数: {n_classes}  标签含义: {info['label']}")

train_loader = DataLoader(train_set, batch_size=64, shuffle=True)
test_loader = DataLoader(test_set, batch_size=64, shuffle=False)

# 复用 3-4 的 CNN 思路
class SmallCNN(nn.Module):
    def __init__(self, in_ch, n_cls):
        super().__init__()
        self.features = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(in_ch, 16, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),
            nn.Conv2d(16, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),
        )
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Flatten(),
            nn.Linear(32 * 7 * 7, 64), nn.ReLU(),
            nn.Linear(64, n_cls),
        )

    def forward(self, x):
        return self.classifier(self.features(x))


model = SmallCNN(info['n_channels'], n_classes)
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)

for epoch in range(5):
    model.train()
    for xb, yb in train_loader:
        optimizer.zero_grad()
        loss = criterion(model(xb), yb.squeeze().long())
        loss.backward()
        optimizer.step()

    model.eval()
    correct = total = 0
    with torch.no_grad():
        for xb, yb in test_loader:
            pred = model(xb).argmax(1)
            correct += (pred == yb.squeeze().long()).sum().item()
            total += yb.size(0)
    print(f"Epoch {epoch+1}  测试准确率={correct/total:.4f}")

这是你第一个医学影像模型。 虽然是简化的数据集，但流程和真实项目完全一样。

# MedMNIST 自带专业评估器，能算 AUC 等指标
from medmnist import Evaluator
evaluator = Evaluator(data_flag, 'test')
# 用法见 medmnist 官方文档

## 七、练习

### 练习 4-1-A（读文件）

找一张 DICOM（医院拷一张，或从 TCIA 下载一张），用 pydicom 读出来。

打印：模态、尺寸、像素间距、层厚、HU 范围。

### 练习 4-1-B（HU 换算）

对读到的像素数据，做 HU 换算，打印换算前后的取值范围。

验证：空气应该接近 -1000。

### 练习 4-1-C（开窗）

对同一张 CT，用肝窗、肺窗、骨窗各显示一次，画 2×2 的图（加一张原始）。

写几句话描述你看到的差异。

### 练习 4-1-D（MedMNIST 换数据集）

把 data_flag 换成 bloodmnist，重新训练。

- 图像是几通道？几类？

- 准确率多少？

- 和你 3-4 的 MNIST 结果比如何？（注意：医学图像通常更难，准确率更低是正常的）

### 练习 4-1-E（思考题）

你读到一张 CT，像素间距是 [0.7, 0.7]，层厚是 5.0。

- 一个在图上占 100×100 像素的肝区，实际有多大（mm²）？

- 层厚 5mm 意味着什么？对三维重建和病灶检出有什么影响？

（这题涉及医学常识，答不出来就查资料，别跳过——这类问题面试会问。）

## 八、自测题

- DICOM 和普通图片格式的区别是什么？

- HU 值是什么？水的 HU 是多少？

- 窗宽窗位的作用是什么？

- 为什么同一张 CT 用不同窗看差别巨大？

- PixelSpacing 为什么重要？

## 出口标准

- 能用 pydicom 读出一张 DICOM 并打印关键元数据

- 会做 HU 换算，知道常见组织的 HU 范围

- 会用窗宽窗位显示，知道肝窗的参数

- 在 MedMNIST 上跑通一个医学影像分类任务

- 知道 PixelSpacing 和层厚的临床意义

做到了进 4-2，最后一个模块。

# 4-2 第一个医学影像任务

建议用时：10-15 小时

这是第一阶段的收尾。你要独立走完一个医学 AI 项目的完整流程，并写出一份小报告。

做完这节，你就有了第一个能拿给导师看、能写进简历的东西。

## 一、完整流程（工业界也是这七步）

1. 明确问题      →  是分类还是分割？要什么指标？
2. 找数据        →  公开数据集或导师的临床数据
3. 数据探索 EDA  →  样本量、类别分布、图像长什么样
4. 预处理        →  尺寸统一、归一化、增强
5. 划分数据      →  训练/验证/测试
6. 建模训练      →  网络、损失、优化器
7. 评估与报告    →  指标、混淆矩阵、错误分析

新手最容易跳过的第 3 步和第 7 步，恰恰是医学 AI 最看重的。

临床合作者不关心你的网络有几层，他们关心：你的模型漏诊了几个？错在哪类病人上？

## 二、选择一个任务

推荐二选一：

选项 A：肺炎胸片分类（pneumoniamnist） - 二分类，图像 28×28 灰度 - 简单，适合第一次完整走流程

选项 B：器官分类（organamnist） - 多分类（11 类腹部器官），28×28 - 和你的腹部/肝脏方向更贴近

如果你想更接近真实项目，用 pathmnist（结直肠癌组织病理切片，9 类，28×28 彩色）——这个更接近真实医学 AI 任务。

我就以肺炎分类为例写，你换成别的 data_flag 时，注意通道数和类别数要跟着改。

## 三、第 1-3 步：明确问题 + 数据探索

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import torch
import medmnist
from medmnist import INFO

matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

data_flag = 'pneumoniamnist'
info = INFO[data_flag]
print("数据集信息:")
print("  任务:", info['task'])
print("  标签:", info['label'])
print("  通道数:", info['n_channels'])

DataClass = getattr(medmnist, info['python_class'])
train_set = DataClass(split='train', download=True)
val_set = DataClass(split='val', download=True)
test_set = DataClass(split='test', download=True)

print(f"\n样本数: 训练 {len(train_set)}  验证 {len(val_set)}  测试 {len(test_set)}")

# ===== 类别分布（医学 AI 必看的第一步）=====
labels = np.array(train_set.labels).squeeze()
unique, counts = np.unique(labels, return_counts=True)
print("\n训练集类别分布:")
label_names = info['label']
for u, c in zip(unique, counts):
    print(f"  {label_names[str(u)]}: {c}  ({c/len(labels)*100:.1f}%)")

# 画出来
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.bar([label_names[str(u)] for u in unique], counts)
plt.title('训练集类别分布')
plt.ylabel('样本数')
plt.show()

# ===== 看几张图 =====
fig, axes = plt.subplots(2, 8, figsize=(16, 4))
for i, ax in enumerate(axes.flat):
    img, lab = train_set[i]
    ax.imshow(np.array(img), cmap='gray')
    ax.set_title(label_names[str(lab.squeeze() if hasattr(lab, "squeeze") else lab)], fontsize=8)
    ax.axis('off')
plt.suptitle('样本示例')
plt.tight_layout()
plt.show()

看完这些图，你应该能回答：

- 两类样本数量均衡吗？

- 图像分辨率够吗？能看出病灶吗？

- 这个任务难点在哪？

把答案写在你的笔记里。 这是”数据探索”的产出。

## 四、第 4-6 步：预处理 + 建模

from torchvision import transforms
from torch.utils.data import DataLoader
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

# ===== 预处理 =====
train_transform = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.5], std=[0.5]),      # 单通道
])
eval_transform = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.5], std=[0.5]),
])

train_set = DataClass(split='train', transform=train_transform, download=True)
val_set   = DataClass(split='val',   transform=eval_transform, download=True)
test_set  = DataClass(split='test',  transform=eval_transform, download=True)

train_loader = DataLoader(train_set, batch_size=64, shuffle=True)
val_loader   = DataLoader(val_set,   batch_size=64, shuffle=False)
test_loader  = DataLoader(test_set,  batch_size=64, shuffle=False)

# ===== 模型（复用 3-4 的结构）=====
n_classes = len(info['label'])

class MedCNN(nn.Module):
    def __init__(self, in_ch, n_cls):
        super().__init__()
        self.features = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(in_ch, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),
            nn.Conv2d(32, 64, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),
        )
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Flatten(),
            nn.Linear(64 * 7 * 7, 64), nn.ReLU(),
            nn.Dropout(0.3),
            nn.Linear(64, n_cls),
        )

    def forward(self, x):
        return self.classifier(self.features(x))

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model = MedCNN(info['n_channels'], n_classes).to(device)
print("参数量:", sum(p.numel() for p in model.parameters()))

criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)

# ===== 训练（带验证集监控）=====
def run_epoch(model, loader, train=True):
    model.train() if train else model.eval()
    total_loss, correct, total = 0, 0, 0

    ctx = torch.enable_grad() if train else torch.no_grad()
    with ctx:
        for xb, yb in loader:
            xb = xb.to(device)
            yb = yb.squeeze().long().to(device)

            if train:
                optimizer.zero_grad()
            out = model(xb)
            loss = criterion(out, yb)
            if train:
                loss.backward()
                optimizer.step()

            total_loss += loss.item() * xb.size(0)
            correct += (out.argmax(1) == yb).sum().item()
            total += xb.size(0)

    return total_loss / total, correct / total

history = {'train_loss': [], 'val_loss': [], 'train_acc': [], 'val_acc': []}

for epoch in range(10):
    tr_loss, tr_acc = run_epoch(model, train_loader, train=True)
    va_loss, va_acc = run_epoch(model, val_loader, train=False)

    history['train_loss'].append(tr_loss)
    history['val_loss'].append(va_loss)
    history['train_acc'].append(tr_acc)
    history['val_acc'].append(va_acc)

    print(f"Epoch {epoch+1:2d}  "
          f"train loss={tr_loss:.4f} acc={tr_acc:.4f} | "
          f"val loss={va_loss:.4f} acc={va_acc:.4f}")

注意这里用了验证集。 前面的模块你都只用训练/测试，真实项目必须有验证集——否则你没法判断什么时候该停止训练。

## 五、第 7 步：评估与报告（本模块重点）

### 5.1 画训练曲线，判断过拟合

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

axes[0].plot(history['train_loss'], label='训练')
axes[0].plot(history['val_loss'], label='验证')
axes[0].set_xlabel('Epoch'); axes[0].set_ylabel('Loss')
axes[0].set_title('损失曲线'); axes[0].legend()

axes[1].plot(history['train_acc'], label='训练')
axes[1].plot(history['val_acc'], label='验证')
axes[1].set_xlabel('Epoch'); axes[1].set_ylabel('准确率')
axes[1].set_title('准确率曲线'); axes[1].legend()

plt.tight_layout(); plt.show()

判读方法：

- 两条线都还在降 → 可以继续训练

- 训练降、验证升 → 过拟合，该停了

- 两条线离得很远 → 过拟合严重

- 训练都不降 → 欠拟合，模型太小或学习率不对

### 5.2 医学指标（不是只看准确率）

from sklearn.metrics import (classification_report, confusion_matrix,
                             roc_auc_score, roc_curve)
import seaborn as sns

model.eval()
all_probs, all_preds, all_labels = [], [], []

with torch.no_grad():
    for xb, yb in test_loader:
        xb = xb.to(device)
        probs = torch.softmax(model(xb), dim=1)
        all_probs.append(probs.cpu().numpy())
        all_preds.append(probs.argmax(1).cpu().numpy())
        all_labels.append(yb.squeeze().numpy())

all_probs = np.concatenate(all_probs)
all_preds = np.concatenate(all_preds)
all_labels = np.concatenate(all_labels)

# 分类报告：精确率/召回率/F1 全都有
target_names = [label_names[str(i)] for i in range(n_classes)]
print(classification_report(all_labels, all_preds, target_names=target_names, digits=4))

# 混淆矩阵
cm = confusion_matrix(all_labels, all_preds)
plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
            xticklabels=target_names, yticklabels=target_names)
plt.xlabel('预测'); plt.ylabel('真实'); plt.title('混淆矩阵')
plt.tight_layout(); plt.show()

# AUC（二分类时）
if n_classes == 2:
    auc = roc_auc_score(all_labels, all_probs[:, 1])
    print(f"\nAUC = {auc:.4f}")

    fpr, tpr, _ = roc_curve(all_labels, all_probs[:, 1])
    plt.figure(figsize=(6, 5))
    plt.plot(fpr, tpr, label=f'AUC = {auc:.4f}')
    plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--', label='随机猜测')
    plt.xlabel('假阳性率 FPR'); plt.ylabel('真阳性率 TPR（召回率）')
    plt.title('ROC 曲线'); plt.legend()
    plt.show()

注意 classification_report 输出的 recall 就是 W7 讲的召回率，也就是灵敏度。 在医学报告里，这个值比 accuracy 重要。

### 5.3 错误分析（最容易被跳过，但最值钱）

# 找出模型判错的样本
wrong_idx = np.where(all_preds != all_labels)[0]
print(f"测试集共 {len(all_labels)} 张，错了 {len(wrong_idx)} 张")

# 画出前 16 个错误样本
n_show = min(16, len(wrong_idx))
if n_show > 0:
    fig, axes = plt.subplots(2, 8, figsize=(16, 4))
    for ax, idx in zip(axes.flat, wrong_idx[:n_show]):
        img, _ = test_set[idx]
        ax.imshow(img.squeeze(), cmap='gray')
        ax.set_title(f"预测:{target_names[all_preds[idx]]}\n真实:{target_names[all_labels[idx]]}",
                     fontsize=7, color='red')
        ax.axis('off')
    for ax in axes.flat[n_show:]:
        ax.axis('off')
    plt.suptitle('模型判错的样本')
    plt.tight_layout(); plt.show()

认真看这些错图，问自己：

- 人眼能分辨吗？

- 是不是某些类别系统性出错？

- 图像质量有问题吗？

- 临床上，这种错误会造成什么后果？

错误分析写进报告，比再刷 1% 准确率更有价值。

## 六、结课报告（必须写）

在目录下建一个 我的项目报告.md，包含：

# 肺炎胸片分类 · 项目报告

## 1. 任务
（一句话说清楚要解决什么问题，临床意义是什么）

## 2. 数据
- 来源、样本量、划分方式
- 类别分布（给出具体数字）
- 图像规格

## 3. 方法
- 预处理做了什么
- 网络结构（画出层次 + 参数量）
- 训练配置（优化器、lr、batch size、epochs）

## 4. 结果
- 训练曲线（贴图）
- 测试集：准确率、精确率、召回率、F1、AUC
- 混淆矩阵

## 5. 错误分析
- 错了多少张
- 典型错误长什么样
- 可能的改进方向

## 6. 局限
（诚实写：样本量、单中心、没有外部验证……）

## 7. 下一步

第 6 项”局限”很重要。 医学 AI 论文如果不说局限，审稿人会直接指出来。养成习惯。

## 七、练习

### 练习 4-2-A（完整跑通）

跑通上面的代码，记录 10 轮后的所有指标。

### 练习 4-2-B（换任务）

换成 organamnist（多分类），注意类别数变了。重新跑，记录结果。

多分类时怎么算”召回率”？ 看 classification_report 里每个类别的 recall。

### 练习 4-2-C（消融实验）

医学论文的必备项。做两组对比：

- 有 Dropout vs 无 Dropout

- 有数据增强 vs 无数据增强

做成表格，记录每组的验证集准确率和过拟合程度（训练-验证准确率之差）。

### 练习 4-2-D（阈值分析）

如果是二分类，把阈值从 0.5 改成 0.3，看召回率怎么变。

- 阈值 0.3 时召回率和精确率各是多少？

- 在医疗早筛场景，你选哪个阈值？为什么？

### 练习 4-2-E（对比基线）

一个”什么都不学”的模型：永远预测多数类。

- 它的准确率是多少？

- 你的模型比它好多少？

- 如果只提升 2%，这个模型有价值吗？（这是真实研究中经常要面对的问题）

### 练习 4-2-F（写报告）

完成第六节的结课报告。这份报告是你第一阶段的产出物。

## 八、自测题

- 医学 AI 项目完整的七步流程是什么？

- 为什么必须有验证集？

- 除了准确率，医学场景还要看哪些指标？

- 错误分析为什么重要？

- 为什么报告里要写”局限”？

## 出口标准

- 独立跑通一个完整医学影像任务

- 能画出并解读训练曲线，判断过拟合

- 能算出完整指标并解释每个的含义

- 做了错误分析并写进报告

- 完成了 我的项目报告.md

## 第一阶段结束

你现在拥有的：

- 数学直觉（梯度、概率、贝叶斯）

- 从零手写梯度下降的能力

- PyTorch 全流程（数据、模型、训练、评估）

- 医学影像的基础认识（DICOM、HU、窗宽窗位）

- 一个完整的医学 AI 项目 + 报告

这已经是很多研究生毕业时的水平了。 而且你只用了 13 周。

下一步（第二阶段）会是什么： - 更深的网络、更细的医学任务（分割——U-Net，肝脏肿瘤分割） - 多模态（影像 + 临床指标） - 论文精读与复现 - 往你的肝癌早筛方向收敛

先把这个阶段的报告写完，再来找我要第二阶段的材料。

## 如果卡住了

三个地方最容易出问题，对照检查：

- 形状不匹配 —— 回去看 W2 的形状规则，打印每一步的 .shape

- loss 不下降 —— 看学习率（W3）、检查有没有 zero_grad()（3-1）

- 指标看不懂 —— 回 W7，手算一遍混淆矩阵

其他任何问题直接把报错发给我，别自己耗。

# 模块 4 参考答案

# 4-1 读 DICOM 与医学图像

## 练习 4-1-A

import pydicom

ds = pydicom.dcmread("你的文件.dcm")

print("模态:", ds.Modality)                          # CT
print("尺寸:", ds.Rows, "x", ds.Columns)
print("像素间距:", ds.PixelSpacing)                  # ['0.7', '0.7']
print("层厚:", getattr(ds, 'SliceThickness', '无'))
print("像素数据形状:", ds.pixel_array.shape)
print("数据类型:", ds.pixel_array.dtype)

# 一些常被忽略但论文要报的
print("制造商:", getattr(ds, 'Manufacturer', '无'))
print("管电压:", getattr(ds, 'KVP', '无'))
print("窗位/窗宽:", getattr(ds, 'WindowCenter', '无'), getattr(ds, 'WindowWidth', '无'))

注意：不同厂商、不同设备的 DICOM 标签可能缺失。永远用 getattr(ds, 'TagName', default) 而不是 ds.TagName，否则遇到缺失标签直接崩。

## 练习 4-1-B

import numpy as np

pixels = ds.pixel_array
print(f"换算前: {pixels.min()} ~ {pixels.max()}")

# HU 换算
slope = float(getattr(ds, 'RescaleSlope', 1))
intercept = float(getattr(ds, 'RescaleIntercept', 0))
hu = pixels.astype(np.float32) * slope + intercept

print(f"换算后: {hu.min():.1f} ~ {hu.max():.1f}")

# 验证空气
# 空气通常在最外层背景，取图像四角看看
corners = [hu[0,0], hu[0,-1], hu[-1,0], hu[-1,-1]]
print("四角 HU 值:", corners)
# 应该接近 -1000（空气），说明换算正确

如果四角不是接近 -1000：可能是 - 图像不是 CT（MRI 的像素值不是 HU） - 或者体表外有垫子/床板 - 或者这张图已经裁掉了背景

## 练习 4-1-C

import matplotlib.pyplot as plt
matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def apply_window(img, center, width):
    low, high = center - width/2, center + width/2
    img = np.clip(img, low, high)
    return ((img - low) / (high - low) * 255).astype(np.uint8)

windows = {
    '原始（无窗）': None,
    '肺窗 (-600, 1500)': (-600, 1500),
    '纵隔窗 (40, 400)': (40, 400),
    '骨窗 (400, 1800)': (400, 1800),
}

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(20, 5))
for ax, (name, w) in zip(axes, windows.items()):
    if w is None:
        ax.imshow(hu, cmap='gray')
    else:
        ax.imshow(apply_window(hu, *w), cmap='gray')
    ax.set_title(name); ax.axis('off')
plt.tight_layout(); plt.show()

你该看到的差异：

- 原始（无窗）：因为 HU 范围 -1000 到 +1000 都被线性映射，软组织（40-60 HU）全挤在很窄的灰阶里，几乎全黑或全灰，看不出结构

- 肺窗：肺的细节清晰（含气结构），但软组织全糊了

- 纵隔窗：能看清心脏、血管、肌肉，但肺全是黑的

- 骨窗：骨头清晰，其他全是黑的

结论：显示参数的选择决定了你能看到什么。 做肝脏 AI 必须用肝窗（或腹部窗）预处理。

## 练习 4-1-D

data_flag = 'bloodmnist'

参考信息： - bloodmnist：8 类血细胞，3 通道（彩色），28×28 - 训练集约 11959 张

典型准确率：早期几轮约 90-96%（血细胞形态比较有区分度，这个任务其实不难）。

和 MNIST 的比较：MNIST 是 99%，血细胞是 90-96%。

重要认知：医学图像准确率普遍低于自然图像任务，原因： - 数据量小（几百到几万，而 ImageNet 有千万级） - 类间差异细微（不同血细胞形态相似） - 标注主观性（不同医生可能标得不一样） - 类别不平衡常见

**所以看到医学论文里一个模型 AUC 0.85，不要觉得”才 85%“，这在临床上可能已经很有价值了。** 判断标准是”比现有方法好多少”，不是绝对的数值大小。

## 练习 4-1-E

1. 像素间距 0.7mm/像素，100×100 像素：

实际尺寸 = 100 × 0.7 = 70 mm
面积 = 70 × 70 = 4900 mm² = 49 cm²

2. 层厚 5mm 意味着：

- 每层图像代表 5mm 厚的组织（但显示时是平的）

- 体素不是立方体：0.7 × 0.7 × 5.0 mm，是个扁盒子

- 小病灶可能被”部分容积效应”淹没：一个 3mm 的结节落在 5mm 层厚里，它和周围的正常组织被平均了，对比度大幅降低，可能看不出来

- 三维重建会失真：直接堆叠会得到”矮胖”的体积，需要用 PixelSpacing 和 SliceThickness 做各向异性校正

- 对分割任务的影响：训练时如果 z 方向不重采样，网络学到的”1 层”在图上是 0.7mm 但在 z 方向是 5mm，尺度不一致

临床对比：薄层 CT（1mm 层厚）能发现更小的病灶，但数据量大 5 倍、辐射剂量更高。这是临床上的权衡。

这就是为什么医学 AI 预处理里”重采样到各向同性”（比如统一到 1×1×1 mm）是标准步骤。

## 自测题答案

- DICOM 是”图像 + 元数据”，带患者信息、扫描参数、物理尺寸等；普通图片只有像素。

- HU 是 X 射线衰减的量化单位，水的 HU 是 0（空气 -1000，骨 +400 以上）。

- 把宽范围的 HU 值映射到人眼能分辨的 0-255 灰阶，只显示感兴趣的区间。

- 因为不同组织的 HU 差异很大（从 -1000 到 +1000），一幅图线性显示时所有软组织挤在一起。开窗只保留一个窄区间，才能看清该区间的结构。

- PixelSpacing 告诉你每个像素代表的实际物理尺寸。没有它，你无法知道病灶真实大小，也无法做尺度的标准化。

# 4-2 第一个医学影像任务

## 练习 4-2-A

参考结果（pneumoniamnist，10 轮，Adam lr=1e-3）：

Epoch 10   train loss=0.1502 acc=0.9437 | val loss=0.2841 acc=0.8814

典型测试集指标：

precision  recall  f1-score
      normal     0.89    0.91    0.90
     pneumonia   0.85    0.82    0.83
    accuracy                        0.88
   macro avg     0.87    0.87    0.87

注意：多数类（normal）的指标好于少数类（pneumonia）。少数类的召回率是临床上最该关注的——肺炎漏诊比正常误判严重得多。

## 练习 4-2-B

organamnist：11 类腹部器官，1 通道 28×28。

data_flag = 'organamnist'
n_classes = len(info['label'])      # 11

注意：n_classes 必须跟着 info 走，硬编码 2 或 10 会报错。

多分类下怎么读 recall：classification_report 会输出每个类别的 recall。要看的是”最差的那个类”——如果某个器官的 recall 只有 0.5，说明模型基本学不会它，需要针对性地看数据。

## 练习 4-2-C

消融实验表格（示例，你的数字会不同）：

| 配置 | 验证准确率 | 训练准确率 | 差距（过拟合程度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线 | 0.8814 | 0.9437 | 0.0623 |
| +Dropout(0.3) | 0.8902 | 0.9211 | 0.0309 |
| +数据增强 | 0.9067 | 0.9145 | 0.0078 |
| +两者都有 | 0.9103 | 0.9182 | 0.0079 |

解读： - Dropout 和增强都让训练准确率下降、验证准确率上升 - “训练准确率下降”是好现象——说明不再死记硬背了 - 差距（过拟合程度）明显缩小

这就是消融实验的价值：不只是报个数字，而是证明每个组件的贡献。

## 练习 4-2-D

threshold = 0.3      # 原来是 0.5
preds = (all_probs[:, 1] >= threshold).astype(int)

典型变化（以肺炎为正类）：

| 阈值 | 召回率 | 精确率 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.82 | 0.85 |
| 0.3 | 0.91 | 0.72 |
| 0.2 | 0.95 | 0.61 |

医疗早筛选 0.3 或更低。理由：

- 漏诊一个肺炎患者（没识别出来，放回家）→ 可能延误治疗

- 误报一个健康人（提示可能有肺炎）→ 医生再看一眼，做个确诊检查

代价严重不对称。这就是”宁可错报，不可漏报”的工程实现。

但要说明的是：这个阈值不是随意定的，应该和临床医生一起确定（比如”我们能接受的最大漏诊率是多少”），然后反推阈值。

## 练习 4-2-E

majority = np.bincount(all_labels).argmax()
baseline_pred = np.full_like(all_labels, majority)
baseline_acc = (baseline_pred == all_labels).mean()
print(f"多数类基线准确率: {baseline_acc:.4f}")

典型结果：肺炎数据集正负比约 3:1，所以基线约 0.74。

你的模型 0.88，比基线高 14 个百分点。这个提升是有意义的。

但如果只提升 2%：这取决于情境：

- 如果基线是 74%，提升到 76% —— 基本没有临床价值，可能只是噪声

- 如果基线是 95%，提升到 97% —— 可能非常有价值，因为越往上越难，而且临床收益可能是非线性的

关键是报告基线。 一篇医学 AI 论文不报基线，审稿人会直接问”你比瞎猜好多少”。

## 练习 4-2-F

报告模板见 4-2 讲义第六节。这份报告要满足三个标准：

- 可复现：别人按你写的配置能跑出同样结果（写清随机种子、超参数、环境）

- 可解释：不只是数字，要说清”为什么这么做”和”结果意味着什么”

- 诚实：局限要写清楚。没做外部验证就说没做，样本少就说样本少

医学 AI 报告和普通 ML 报告最大的区别在”局限”这一节。 临床合作者最关心的恰恰是”这个模型在什么情况下不能用”。

## 自测题答案

- 明确问题 → 找数据 → 数据探索 EDA → 预处理 → 划分 → 建模训练 → 评估与报告

- 用来调超参数和选模型，避免污染测试集。没有验证集，你就无法知道”什么时候该停止训练”。

- AUC、灵敏度（召回率）、特异度、PPV、F1，还要看混淆矩阵和每个类别的表现。

- 因为整体指标会掩盖系统性错误。错误分析能发现”模型在某类病人上总是错”这种致命问题，也能指导下一步改进。

- 因为报告局限意味着你知道模型的适用边界。医学应用里，“什么时候不能用”比”平均表现如何”更重要。